## SampleEPSS
FID | DoutageID | HFTDClass | County | District | Circuit | Outage_Sta | basic_caus | MaxT | MaxGust | MinRH
2100 | 1777746 | Non-HFTD | Nevada | Nevada | BRUNSWICK 1103 | 10/20/22 ¦ 08:02 | Animal | 22 | 8 | 14
434 | 1746583 | Tier 2 | Fresno | Fresno | KERCKHOFF 1101 | 06/22/22 ¦ 07:07 | Unknown Cause
1521 | 1757418 | Tier 2 | Contra Costa | Mission | NORTH DUBLIN 2103 | 08/04/22 ¦ 04:21 | Unknown Cause | 24 | 5 | 47
675 | 1750047 | Non-HFTD | San Luis Obispo | Paso Robles | ATASCADERO 1102 | 07/05/22 ¦ 15:41 | Unknown Cause | 18 | 5 | 77
1478 | 1768998 | Tier 3 | Santa Clara | De Anza | LOS GATOS 1106 | 09/15/22 ¦ 11:03 | Unknown Cause | 12 | 12 | 29
2153 | 1783987 | Non-HFTD | Glenn | Willow | LOGAN CREEK 2102 | 11/16/22 ¦ 06:10 | Unknown Cause | 15 | 16 | 26
1773 | 1758844 | Non-HFTD | Santa Barbara | Santa Maria | SANTA YNEZ 1101 | 08/09/22 ¦ 13:17 | Equipment Failure/Involved | 15 | 6 | 88
2034 | 1779981 | Tier 2 | Contra Costa | Diablo | SOBRANTE 1103 | 10/29/22 ¦ 09:59 | Unknown Cause | 13 | 8 | 52
213 | 1742941 | Non-HFTD | Alameda | Mission | FREMONT 1104 | 06/08/22 ¦ 17:07 | Unknown Cause | 20 | 23 | 47
486 | 1747581 | Tier 3 | Santa Cruz | Coast | POINT MORETTI 1101 | 06/24/22 ¦ 12:30 | Animal | 22 | 3 | 24
2272 | 1775752 | Non-HFTD | Santa Cruz | Coast | GREEN VALLEY 2101 | 10/12/22 ¦ 07:25 | Unknown Cause | 13 | 4 | 95
1510 | 1754050 | Tier 2 | Fresno | Fresno | AUBERRY 1102 | 07/21/22 ¦ 12:25 | 3rd Party | 29 | 7 | 22
1423 | 1765006 | Tier 3 | Nevada | Nevada | BRUNSWICK 1105 | 09/01/22 ¦ 10:01 | Unknown Cause | 26 | 2 | 26
742 | 1754256 | Tier 2 | San Luis Obispo | San Luis Obispo | OCEANO 1104 | 07/22/22 ¦ 08:40 | Vegetation | 13 | 8 | 95
1238 | 1768787 | Tier 3 | Santa Cruz | Coast | POINT MORETTI 1101 | 09/14/22 ¦ 13:45 | Vegetation | 13 | 7 | 88
318 | 1744662 | Tier 2 | Madera | Yosemite | SAN JOAQUIN #3 1102 | 06/14/22 ¦ 17:28 | Unknown Cause | 26 | 10 | 23
1784 | 1752889 | Tier 2 | Mariposa | Yosemite | BEAR VALLEY 2101 | 07/17/22 ¦ 19:09 | Equipment Failure/Involved | 37 | 10 | 23
960 | 1765345 | Tier 2 | Marin | Santa Rosa | COTATI 1103 | 09/02/22 ¦ 17:37 | Unknown Cause | 11 | 11 | 100
1249 | 1766398 | Non-HFTD | Contra Costa | Bay | FRANKLIN 1104 | 09/06/22 ¦ 18:16 | Unknown Cause | 39 | 11 | 18
571 | 1749291 | Non-HFTD | Santa Cruz | Coast | CAMP EVERS 2103 | 06/30/22 ¦ 12:49 | Animal | 14 | 6 | 58
2192 | 1775046 | Non-HFTD | Butte | Oroville | OROVILLE 1104 | 10/08/22 ¦ 09:34 | Animal | 25 | 11 | 28
337 | 1745105 | Tier 3 | Napa | Vallejo-Napa | SILVERADO 2105 | 06/16/22 ¦ 05:31 | Unknown Cause | 23 | 26 | 28
1119 | 1758906 | Tier 2 | San Luis Obispo | Paso Robles | TEMPLETON 2113 | 08/09/22 ¦ 21:29 | 3rd Party | 34 | 22 | 24
2236 | 1780261 | Tier 2 | San Mateo | Peninsula | MENLO 1102 | 10/31/22 ¦ 09:51 | Unknown Cause | 17 | 10 | 16
22 | 1724230 | Non-HFTD | Glenn | Willow | ELK CREEK 1101 | 04/10/22 ¦ 07:08 | Unknown Cause
735 | 1765276 | Tier 2 | Trinity | Fortuna | LOW GAP 1101 | 09/02/22 ¦ 10:07 | Unknown Cause
1883 | 1765558 | Non-HFTD | Monterey | Salinas | CAMPHORA 1101 | 09/04/22 ¦ 10:01 | Unknown Cause
1848 | 1755553 | Tier 2 | Plumas | Quincy | HAMILTON BRANCH 1101 | 07/27/22 ¦ 15:20 | Unknown Cause
2229 | 1780688 | Tier 2 | Calaveras | Mother Lode | WEST POINT 1102 | 11/01/22 ¦ 20:11 | Unknown Cause | 14 | 16 | 60
1676 | 1749825 | Tier 2 | Contra Costa | Diablo | SOBRANTE 1102 | 07/04/22 ¦ 09:17 | Animal | 13 | 16 | 89
1368 | 1751181 | Tier 2 | Tehama | Red Bluff | CORNING 1101 | 07/11/22 ¦ 10:55 | Unknown Cause | 26 | 6 | 32
711 | 1770563 | Tier 3 | Mariposa | Yosemite | MARIPOSA 2102 | 09/21/22 ¦ 01:52 | Unknown Cause | 20 | 9 | 49
1493 | 1765624 | Tier 2 | Mendocino | Ukiah | GUALALA 1111 | 09/04/22 ¦ 18:55 | Unknown Cause
908 | 1761882 | Tier 3 | Santa Cruz | Coast | BIG BASIN 1101 | 08/20/22 ¦ 14:20 | Unknown Cause | 27 | 4 | 16
750 | 1759245 | Non-HFTD | Napa | Vallejo-Napa | SILVERADO 2105 | 08/10/22 ¦ 19:48 | Equipment Failure/Involved | 27 | 13 | 39
1368 | 1751181 | Tier 2 | Tehama | Red Bluff | CORNING 1101 | 07/11/22 ¦ 10:55 | Unknown Cause | 26 | 6 | 32
896 | 1751262 | Non-HFTD | Santa Clara | San Jose | HICKS 2101 | 07/11/22 ¦ 18:37 | Unknown Cause | 32 | 9 | 24
2056 | 1777273 | Non-HFTD | Santa Clara | De Anza | LOS GATOS 1107 | 10/18/22 ¦ 11:39 | Vegetation | 18 | 7 | 52
1114 | 1768834 | Tier 3 | Sonoma | Santa Rosa | MIRABEL 1102 | 09/14/22 ¦ 18:39 | Unknown Cause | 24 | 14 | 42
1820 | 1768107 | Non-HFTD | Napa | Vallejo-Napa | PUEBLO 2103 | 09/12/22 ¦ 15:11 | Unknown Cause | 18 | 5 | 71